1、我国消防宣传活动日是每年的(A)。

A、11月9日

B、1月19日

C、9月11日

2、我国目前通用的火警电话是(B)。

A、911

B、119

C、110

3、今年“119消防宣传日”活动主题是(C)。

A、关注安全，关爱生命

B、生命至上，平安和谐

C、消除火灾隐患，共建平安社区

D、关注消防，珍爱生命，共享平安

4、火灾事故划分为(B)个等级。

A、2个

B、3个

C、4个

5、消防车和消火栓的颜色是(C)。

A、白色

B、黄色

C、红色

6、由于行为人的过失引起火灾，造成严重后果的行为，构成(B)。

A、纵火罪

B、失火罪

C、玩忽职守罪

D、重大责任事故罪

7、阻拦报火警或者谎报火警的，给予(C)处罚。

A、劳动教养

B、撤掉其电话

C、警告、罚款或者十日以下拘留

8、火灾扑灭后，为隐瞒、掩饰起火原因、推卸责任，故意破坏或伪造现场，尚不构成犯罪的，处警告、罚款或者(C)日以下拘留。

A、5

B、10

C、15

D、20

9、在火灾事故中死亡(A)人以上[含本数]的为特大火灾。

A、10

B、20

C、30

D、50

10、火场逃生的原则是(C)。

A、抢救国家财产为上

B、先带上日后生活必需钱财要紧

C、安全撤离、救助结合

D、逃命要紧

11、火灾中引起人员大量伤亡的主要原因是(B)

A、相互挤压致死

B、吸入烟气窒息死亡

C、被火烧死

12、物质在空气中发生缓慢氧化和燃烧的共同点是(A)。

A、放出热量

B、发光

C、达到着火点

D、必须都是气体

13、点燃的火柴竖直向上，火柴杆不易继续燃烧，其原因是(A)。

A、火柴杆温度达不到着火点

B、火柴杆着火点高

C、火柴杆潮湿，不易继续燃烧

D、火柴杆接触的氧气少

14、下列物质中哪一种属于爆炸物品？（B）

A、硫酸

B、硝酸

C、苦味酸

D、木材

15、火灾初起阶段是扑救火灾(B)的阶段。

A、最不利

B、最有利

C、较不利

16、在火灾或者日常生活中，如被烧、烫伤最有效的应急方法是（A）.

A、用冷水浸泡或冰块冷敷等紧急散热措施

B、立即包扎

C、就近送医院

17、当遇到火灾时，要迅速向（B）逃生。

A、着火相反的方向

B、安全出口的方向

C、人员多的方向

18、灭火器的压力表指针指在(C)位置时，压力为正常。

A、红区

B、黄区

C、绿区

19、使用灭火器扑救火灾时要对准火焰(C)喷射。

A、上部

B、中部

C、根部

20、下列(A)是扑救精密仪器火灾的最佳选择。

A、二氧化碳灭火剂

B、干粉灭火剂

C、泡沫灭火剂

21、液体表面的蒸汽与空气形成可燃气体,遇到点火源时,发生一闪即灭的现象称为(C)。

A、爆炸

B、蒸发

C、闪燃

22、下列(B)着火不能用水扑灭?。

A、棉布、家具

B、电器线路、油锅

C、木材、纸张

23、所居住的高层建筑发生火灾时，可通过什么方法逃生？（D）

A、乘坐电梯

B、向楼顶奔跑

C、从窗口跳出

D、从安全通道有秩序下楼

24、纸张、棉布的燃点在130—350℃之间，而烟头表面温度就在200—300℃之间，其中心温度达（B）度,所以乱扔烟头极易发生火灾。

A、400

B、800℃

C、1500℃

D、2000℃

25、学生宿舍不能乱拉电线、乱接电源、违章使用电器、生火做饭、乱扔烟头，主要目的是切断着火的什么条件？(C)

A、可燃物

B、助燃物

C、着火源

D、易燃物

26、采取恰当措施，使燃烧因缺乏氧气而停止，这种方法叫做什么？(B)

A、隔离法

B、窒息法

C、冷却法

D、抑制法

27、可以用水扑灭的火灾是下列哪种物质？(D)

A、油类起火

B、酒精起火

C、电器起火

D、棉被起火

28、下列哪种灭火器不适用于扑灭电器火灾?(C)

A、二氧化碳灭火器

B、干粉灭火剂

C、泡沫灭火器

29、检查燃气用具是否漏气时，通常采用(B)来寻找漏气点。

A、划火柴

B、肥皂水

C、闻气味

30、身上着火后,下列哪种灭火方法是错误的(C)。

A、就地打滚

B、用厚重衣物覆盖压灭火苗

C、迎风快跑

31、电脑着火了,应怎么办？(B)。

A、迅速往电脑上泼水灭火

B、拔掉电源后用湿棉被盖住电脑

C、拿楼道上的干粉灭火器灭火

D、马上拨打火警电话,请消防队来灭火

32、用灭火器进行灭火的最佳位置是（C）。

A、下风位置

B、离起火点10米以上的位置

C、上风或侧风位置

D、离起火点10米以下的位置

33、如果因电器引起火灾，在许可的情况下，你必须首先?(B)

A、找寻适合的灭火器扑救

B、将有开关的电源关掉

C、大声呼叫

34、火场中防止烟气危害最简单的方法是(C)。

A、跳楼或窗口逃生

B、大声呼救

C、用毛巾或衣服捂住口鼻低姿势沿疏散通道逃生

35、公安消防队、专职消防队扑救火灾、应急救援，收费吗？（A）

A、不收

B、应当适当收取

36、违反规定使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火，情节严重者处（B）拘留。

A、七日以下

B、五日以下

37、过失引起火灾的，尚不构成犯罪的，处（B）拘留，可以并处五佰元以下罚款。

A、十日以下

B、十日以上十五日以下

38、任何单位、个人都有维护消防安全、保护（B）、预防火灾、报告火警的义务。

A、消防环境

B、消防设施

39、灭火器使用时的安全距离约（B）米合适。

A、1-1.5米

B、3米

C、5米

40、火灾烟气因为温度比较高，通常都在室内空间的上半部分。（A）

A、正确

B、错误

41、下面（A）火灾用水扑救会使火势扩大。

A、油类

B、森林

C、家具

42、火灾隐患举报电话是多少？（C）

A、119

B、12319

C、96119

43、在楼道内给电动车充电，不小心引起火灾，造成群死群伤并财产损失重大，构成失火罪可判多少年有期徒刑？(D)

A、1—2年

B、2—3年

C、3—6年

D、3—7年

44、人员密集场所的安全出口、疏散通道可以使用镜面材料么？(B)

A、可以

B、不可以

45、灭火器的使用步骤是？(B)

--1、拔掉铅封和保险栓；

--2、站立距离火焰约2米距离，对准火焰根部喷射；

--3、左手握着喷管，右手提着压把；

A、123

B、132

C、213

46、要使可燃物着火不必有充足的氧气就可燃烧。（B）

A、正确

B、不正确

47、所有的火灾刚开始时都是小火，随着火灾的发展输出的热量越大，火灾蔓延的速度和范围也愈大，所以扑灭初起火灾最容易的。（A）

A、正确

B、不正确

48、使用手提式灭火顺序为：拔出铁销子拉环、将喷嘴对住火源、人站在上风头、用手压住提手[压手]、这时灭火剂即可喷出。（A）

A、正确

B、不正确

49、火灾发生时烟雾太浓可大声呼叫或晃动鲜艳的衣物以救援者的注意。（B）

A、正确

B、不正确

50、防止烟气危害最简单的方法是用湿毛巾捂嘴逃身。（A）

A、正确

B、不正确

51、用二氧化碳扑救室内火灾后，应先打开门窗通风，然后人再进入这是为了以防窒息。（A）

A、正确

B、不正确

52、室外消防栓是供消防车，清洗马路、公共绿化的供水设备。（B）

A、正确

B、不正确

53、对个人来说，思想麻痹，存在侥幸心理，导致行为失误和违章操作进而有可能发生火灾。（A）

A、正确

B、不正确

54、精神病人放火，没有人需负责任。（B）

A、正确

B、不正确

55、手动报警器不可随便按动。（A）

A、正确

B、不正确

56、从火场出来后，可返回去取贵重物品或钱票。（B）

A、正确

B、不正确

57、可以拨打火险报警电话“119”演练报火警。（B）

A、正确

B、不正确

58、二氧化碳灭火器使用不当，可能会冻伤手指。（A）

A、正确

B、不正确

59、高层住宅发生火灾，逃生的最佳方法是乘坐电梯。（B）

A、正确

B、不正确

60、使用室内消火栓时，按逆时针方向旋转消火栓手轮，即可有水喷出。（A）

A、正确

B、不正确

61、电闸保险盒上的保险丝熔断后，可以有铜丝或铁丝替代。（B）

A、正确

B、不正确

62、物质的燃点越低、越不容易引起火灾。（B）

A、正确

B、不正确

63、可燃气体与空气形成混合物遇到明火就会发生爆炸。（B）

A、正确

B、不正确

64、火场上扑救原则是先人后物、先重点后一般、先控制后消灭。（A）

A、正确

B、不正确

65、消防通道的宽度不应小于3.5米。（A）

A、正确

B、不正确

66、凡是能引起可燃物着火或爆炸的热源统称为点火源。（A）

A、正确

B、不正确

67、发现火灾时,单位或个人应该先自救,如果自救无效,火越着越大时,再拨打火警电话119。(B)

A、正确

B、不正确

68、岗位消防安全“四知四会”中的“四会”是指：会报警，会使用消防器材，会扑救初期火灾，会逃生自救。（A）

A、正确

B、不正确

69、灭火器材设置点附近不能堆放物品,以免影响灭火器的取用。(A)

A、正确

B、不正确

70、火灾中，烟气对人的危害特性有缺氧、毒害、尘害、高温。(A)

A、正确

B、不正确

71、消防应急灯、安全标志灯不应昼夜24小时不间断通电，这样，太浪费电了，也没这个必要。（B）

A、正确

B、不正确

72、大学生宿舍楼安装限电装置，是为了控制学生违章使用大功率电器，预防火灾发生。（A）

A、正确

B、不正确

73、若门外已被大火封死，要紧闭房门，用湿毛巾等堵塞门缝，在室内等待救援。（A）

A、正确

B、不正确

74、楼道防火门应保持常开状态（B）

A、正确

B、不正确

75、在楼道间等竖直方向，烟火的运动速度比人跑的快。（A）

A、正确

B、不正确

76、燃烧是一种放热发光的（B）反应。

A、物理

B、化学

77、火灾初起阶段是扑救火灾（B）的阶段。

A.、最不利

B、最有利

C、较不利

78．采取适当的措施，使燃烧因缺乏或断绝氧气而熄灭。这种方法称作（A）

A、窒息灭火法

B、隔离灭火法

C、冷却灭火法

79．凡是在特级动火区域内的动火必须办理(D)

A、相关手续

B、许可证

C、特级动火证

D、动火证

80．由于行为人的过失引起火灾，造成严重后果的行为，构成（B）

A、纵火罪

B、失火罪

C、玩忽职守罪

D、重大责任事故罪

81．违反<消防法>行为，构成犯罪的，应（B）。

A、依法给予行政处罚

B、依法追究刑事责任

82．储存可燃物资仓库的管理，必须执行国家有关（A）的规定。

A、消防安全

B、物资安全

C、劳动安全

83．公安消防队扑救火灾（C）。

A、只收灭火器材药剂耗损费用

B、收取所有费用

C、不收取任何费用

84．使用灭火器扑救火灾时要对准火焰（C）喷射。

A、上部

B、中部

C、根部

85．使用液化气或煤气，一定要养成（B）的习惯？

A、先点火、后开气

B、先开气、后点火

C、开气点火同时

86．任何单位、（C）都有参加有组织的灭火工作的义务。

A、义务消防队员

B、个人

C、成年公民

87、据统计，火灾中死亡的人有80%以上属于（B）

A、被火直接烧死

B、烟气窒息致死

C、跳楼或惊吓致死

88．检查燃气用具是否漏气时，通常采用（B）来寻找漏气点。

A、划火柴

B、肥皂水

C、闻气味

89．公共性建筑和通廊式居住点建筑安全出口的数目不应少于（B）。

A、一个

B、两个

C、三个

90．阻拦报火警或者谎报火警的给予（C）处罚。

A、劳动教养

B、撤掉其电话

C、警告、罚款或者十日以下拘留

99．公共场所发生火灾时，该公共场所的现场工作人员应（C）。

A、迅速撤离

B、抢救贵重物品

C、组织引导在场群众疏散

100．公共娱乐场所不允许设置在建筑内（C）

A、一层

B、地下一层

C、地下二层

101．当打开房门闻到燃气气味时，要迅速（B），以防止引起火灾。

A、打开燃气灶具查找漏气部位

B、打开门窗通风

102．泡沫不能用于扑救（D）火灾。

A、塑料

B、汽油

C、煤油

D、金属钠

103．油锅起火应该使用（B）的方法扑灭

A、水

B、盖锅盖

C、扔出去

104、单位或家庭维修中使用溶剂和油漆时除了杜绝一切火种，还应该注意(C)。

A、湿度

B、温度

C、通风

105、公共娱乐场所安全出口的疏散门应（B）。

A、自由开启

B、向外开启

C、向内开启

106、公众聚集场所对员工的消防安全培训应当至少（B）进行一次。

A、一年

B、半年

C、一季度

107、发现消防通道被堵塞或封闭时个人采取以下哪种行动最正确的（B）？

A、自己想法打通

B、向防火监督机构举报

108、燃放礼花时以下哪种行为是正确的（B）?

A、捂耳靠近点火

B、在空旷处支撑牢固再点燃

C、点着后注意观察

109、电器设备在发生火灾时不应该用（B）灭火。

A、卤代烷

B、水

C、干粉

110．红旗消防大队公众号是（A）

A．xxhqxf

B．www119

111.消防安全重点部位是指在一个单位中火灾危险性大、发生火灾后损失大、伤亡大、影响大的部位。（A）

A、正确

B、不正确

112.按照有关规定，重点工种人员上岗前，要进行专业培训，使其全面地熟悉岗位操作规程，系统地掌握消防安全知识，通晓岗位消防安全的“四知四会”。（A）

A、正确

B、不正确

113.岗位消防安全“四知四会”中的“四会”是指：会报警，会使用消防器材，会扑救初期火灾，会逃生自救。（A）

A、正确

B、不正确

114.焊接管道和设备时，必须采取防火安全措施。（A）

A、正确

B、不正确

115.在固定动火区域内的动火作业，虽然可不办理动火许可证，但必须满足一定的条件。（B）

A、正确

B、不正确

116.火灾隐患的整改方法可以分为当场整改和限期整改两种方法。（A）

A、正确

B、不正确

117.在易燃易爆工厂、仓库内一律为禁火区。各禁火区应设禁火标志。（A）

A、正确

B、不正确

118.民用建筑灭火器配置场所的危险等级中的轻危险级是指用电用火较少、火灾危险性较小、可燃物较少、起火后蔓延较缓慢的场所。（A）

A、正确

B、不正确

119.电加热设备必须有专人负责使用和监督，离开时要切断电源。（A）

A、正确

B、不正确

120、要做到及时控制和消灭初起火灾，主要是依靠公安消防队。（B）

A、正确

B、不正确

121.禁止携带易燃易爆危险物品进入公共场所或乘坐交通工具。（A）

A、正确

B、不正确

122、建设单位应当将新建、扩建、建筑内部装修以及用途变更工程项目的消防设计图纸和资料送公安消防机构审核。（A）

A、正确

B、不正确

123、报警人拨打火灾报警电话后，应该到门口或街上等候消防车到来。（A）

A、正确

B、不正确

124.在大楼内，火势向上蔓延的最快途径是热辐射。（A）

A、正确

B、不正确

125.企事业单位在开展业务工作时应该与消防安全实行同计划，同布置，同检查，同评比，同总结。（A）

A、正确

B、不正确

126.电器开关时的打火、熔热发红的铁器和电焊产生的火花都是着火源。（A）

A、正确

B、不正确

127、配电箱内所用的保险丝应该越粗越好。（B）

A、正确

B、不正确

128、企事业单位需用液化石油气，应该报公安消防部门审批（B）

A、正确

B、不正确

129、各单位的法定代表人是消防安全工作的第一负责人（A）

A、正确

B、不正确

130、在面积超过5000平方米的仓库内，可以不设防火分隔区。（B）

A、正确

B、不正确

131、凡是设有仓库或生产车间的建筑内，不得设职工集体宿舍。（A）

A、正确

B、不正确

132、电焊工，锅炉工必须经过培训并持证才能上岗。（A）

A、正确

B、不正确

133、按照公安部61号令的规定，对建筑物进行局部改建、扩建和装修的工程，施工单位应对施工现场的消防安全全面负责。（A）

A、正确

B、不正确

134、当单位的安全出口上锁、遮挡，或者占用、堆放物品影响疏散通道畅通时，单位应当责令有关人员当场改正并督促落实。（A）

A、正确

B、不正确

135、公共娱乐场所在营业期间动火施工，动火部门和人员应按照单位的用火管理制度办理审批手续，落实现场监护人。（B）

A、正确

B、不正确

136、实行承包、租赁时，产权单位应当提供符合消防安全要求的建筑物，承包、承租单位可以不履行消防安全职责。（B）

A、正确

B、不正确

137.“ABC干粉灭火器”的意思是能灭A类、B类和C类火灾。（A）

A、正确

B、不正确

138.由于室外消火栓不能擅自取消，因此构筑时可以把室外消火栓圈起来保护好。（B）

A、正确

B、不正确

139、地下商场销售危险品时应该具备消防安全设施。（B）

A、正确

B、不正确

140、开饭店必须要到工商、税务、卫生和消防部门办理相关手续。（A）

A、正确

B、不正确

141.精神病放火，没有人需负责任。（B）

A、正确

B、不正确

142.扔掉烟头两小时后再着火就不用负责任。（B）

A、正确

B、不正确

143.着火后应自己先扑救，救不灭时再打“119”。（B）

A、正确

B、不正确

144.《中华人民共和国消防法》是我国消防工作的最高法律。（A）

A、正确

B、不正确

145.深圳清水河综合仓库大爆炸是我国仓库大火之最。（A）

A、正确

B、不正确

146.大兴安岭大火是1992年发生的。（B）

A、正确

B、不正确

147.黄岛油库大火是由于雷击引起的。（A）

A、正确

B、不正确

148.克拉玛依友谊宫大火造成300多人死亡，该火灾是由于聚光灯烤着幕布引起的（A）

A、正确

B、不正确

149.哈尔滨天鹅宾馆火灾是我国第二起高层建筑宾馆大火。（B）

A、正确

B、不正确

150.布达拉宫由于防火工作做的好，从来没有发生过火灾。（B）

A、正确

B、不正确

151.北京故宫由于防火工作做的好，解放后从未着过火。（A）

A、正确

B、不正确

152、纽约世贸中心大楼在“911”事件中倒塌的原因是由于钢结构被烧后支撑力减弱引起的。（A）

A、正确

B、不正确

153、ABC类干粉灭火器可以扑灭含碳固体火灾、可燃液体火灾、可燃气体火灾（A）

A、正确

B、不正确

154、使用灭火器时，应注意站在上风方向灭火、对准燃烧点根部喷射（A）

A、正确

B、不正确

155、报火警时，应注意讲清着火的单位或地点、讲清火险所处的楼号、楼层、尽可能讲清着火物质、讲清报警人的姓名和电话。（A）

A、正确

B、不正确

156、硝酸属于爆炸物品(A)

A、正确

B、不正确

157、火柴杆温度达不到着火点、点燃的火柴竖直向上，火柴杆不易继续燃烧（A）

A、正确

B、不正确

158、物质在空气中发生缓慢氧化和燃烧的共同点是放出热量（A）

A、正确

B、不正确

159、在火灾事故中死亡10人以上(含本数)的为特大火灾。（A）

A、正确

B、不正确

160、当遇到火灾时，要迅速向安全出口的方向逃生。（A）

A、正确

B、不正确