1、通风空调机房要求：制冷剂的储存量，除制冷系统中制冷剂的充装量外不应超过（）。

A、50kg

B、100kg

C、150kg

D、200kg

答案：C

2、特种设备的档案应包括特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属_______日常的维护保养记录。（）

A、仪器仪表

B、按钮开关

C、光电开关

D、降温装置

答案：A

3、志愿消防队明确管理机构和人员，内容包括（）、分队或灭火小组编制、分队或灭火小组负责人等。

A、人员名单

B、所在部门

C、人员名单和所在部门

D、相关部门

答案：C

4、危险化学品应从具有经营资质的单位或具有生产资质的厂家购买，并保存供货单位资质资料，同时收集（）。

A、产品化学品特性说明书（MSDS）

B、产品化学品使用说明书

C、产品化学品检验报告

D、产品化学品出厂报告

答案：A

5、《规范》要求动火作业应实行分级管理，一般仓库库内动火应定为（）。

A．高风险动火

B.一般场所动火

C.中度风险动火

D.轻度风险动火

答案：C

6、动火作业前，应通知动火所在部门或所在部位，并做好各项准备工作；（）

A、清理现场易燃物

B、清理现场所有物品

C、整理好现场易燃物

D、请现场所有人员离场

答案：A

7、安全标识有破损、变形、褪色等不符合要求时应及时_______（）。

A、更换其它种类标识

B、上报

C、拆除

D、修整或更换

答案：D

8、纸品仓库、废料打包间、危险化学品储存和使用部位；变配电站；计算机房；档案室；KTV包房、经常使用易燃易爆物品的生产部位及其他火灾危险较大的场所是否列为__________.()

A、防盗重点部位

B、火灾应急演练部位

C、消防安全重点部位

D、重点检查部门

答案：C

9、用电安全管理中要求办公场所使用的空调器、饮水机、插座板等电器应具有（）认证标志

A、3A

B、3B

C、3C

D、3D

答案：C

10、建立设备设施台帐，登记设备设施的购买使用日期及______、设备完好情况等。()

A、大修、重要零部件更换情况

B、运行记录

C、保养记录

D、报废期限

答案：A

11、设备设施定期检修计划中，应包括对_________的检修内容。（）

A、室内通风装置

B、室内降温装置

C、设备安全装置

D、过滤装置

答案：C

12、焊机变压器一、二次绕组，绕组与外壳间绝缘电阻值不小于1MΩ，（）对绝缘电阻检测一次，保存记录。

A、每日

B、每个月

C、每半年

D、每年

答案：C

13、危险化学品应按性质，采用隔离贮存、分区存放等方式进行分类、分堆储存，堆垛之间应留有（）的间距，通道宽1m～2m，墙距0.3m～0.5m。

A、0.1m～0.2m

B、0.2m～0.3m

C、0.3m～0.5m

D、0.5m～0.6m

答案：C

14、设备安全装置清单其中至少包括安全联锁装置、________、除尘和通风装置等。()

A、报警装置

B、触发装置

C、应急装置

D、灭火装置

答案：A

15、组织应赋予生产现场带班人员、班组长和调度人员在遇到险情时第一时间下达停产撤人命令的直接（）。

A、疏散权和指挥权

B、决策权和领导权

C、领导权和指挥权

D、决策权和指挥权

答案：D

16、一般规定配电箱、配电柜前方（）m的范围内无障碍物。

A、0．8

B、1.2

C、1.5

D、2

答案：B

17、危险化学品和一般化学品同点存放时，根据储存品性质不同，保持物与物之间不应小于（）m的安全距离。

A、0.4

B、0.3

C、0.8

D、0.5

答案：D

18、操作中（）接触设备的运转部位，应停机排除故障。

A、必要时可以用

B、通过工具可以

C、减慢设备速度时可以

D、严禁

答案：D

19、职业危害作业人员所在岗位的作业指导书或安全操作规程等文本中应包括职业危害控制和（）、劳动防护用品等内容。

A、应急措施

B、安全操作要求

C、现场防护

D、保养要求

答案：C

20、危险化学品库内使用防爆型电气，所使用的工具应满足防火防爆的要求；换装、清扫、装卸易燃、易爆物料时，应使用不产生火花的（）或其他工具。

A、木制

B、塑料制

C、铜制、合金制

D、铁制

答案：C

21、生产现场油品、化学品存放点内配置温度计，高温季节应测量温度，确保在室内温度不超过（）℃，且通风良好。

A、30

B、35

C、38

D、40

答案：A

22、各类化学试剂应有________，或在包装物、容器上标明其名称。()

A、英文标签

B、中文标签

C、安全标签

D、使用标签

答案：C

23、化学试剂需要转移或分装到其它容器时,应标明（）

A、数据

B、标记

C、其内容

D、用途

答案：C

24、盛装危险化学品的容器在未净化处理前,不得更换（）

A、容器

B、原安全标签

C、用途

D、使用方法

答案：B

25、特种设备在投入使用前或者投入使用后____日内应向当地的特种设备安全监督管理部门登记。()

A、15

B、20

C、30

D、60

答案：C

26、对特种设备进行设备检查，由________进行，并保存记录。()

A、设备管理人员或设备检修人员

B、设备操作人员

C、电工

D、安保人员

答案：A

27、灭火器应在检验有效期内，在（）检查合格的现场记录，并明确记录责任人。

A、每日

B、每年

C、每个季度

D、每月

答案：D

28、库房照明灯具垂直下方与储存物品水平间距不应小于（）m。

A、0.5

B、0.3

C、0.8

D、0.4

答案：A

29、纸品库每垛占地面积≤㎡，垛与垛间距＞m，垛与柱、梁之间距＞m，垛与墙间距＞m；()

A、100，1，0.5，0.5

B、100，1.5，0.3，0.5

C、100，1，0.3，0.5

D、100，1.5，0.5，0.5

答案：C

30、纸品堆垛重量不得超过楼层设计承重的80%，堆垛码放层数=物品较窄的宽幅×6/单个物品的高度，最高不得超过（）m。

A、3

B、3.5

C、4

D、4.5

答案：C

31、更换或拆修皮带、滚筒等运行部件时，不得（）工作。

A、停机

B、开机

C、断电

D、通电

答案：B

32、各类管道应完好，无跑、（）、滴、漏；管道各类阀门完好，启闭灵活，性能可靠。

A、冒

B、涌

C、流

D、裂

答案：A

33.依据《安全生产法》的规定，生产经营单位的从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及()。

A、劳动用工情况

B、安全技术措施

C、安全投入资金情况

D、事故应急措施

答案：D

34、下列哪些作业属于危险作业需建立审批制度，要对危险作业的审批范围、职责和流程作出规定。（）

①动火作业②高处作业③有限空间作业④维修作业

A、①②③

B、②③④

C、①②④

D、①②③④

答案：A

35、凡需审批的危险作业，作业前应由监护人对（）、作业前安全准备事项等进行验证；验证应保存记录或在审批单中由验证人签字确认。

A、现场作业人员

B、现场作业条件

C、现场作业工具

D、现场生产设备

答案：B

36、设备检修部门的保养检修计划中应包括对安全装置的保养检修，安全管理部门或专兼职安全员（）对安全装置维护保养情况监督检查不少于一次，并保存记录。

A、每月

B、每年

C、每季度

D、每半年

答案：C

37、灭火器压力表指针指在哪个颜色区域表示压力表情况正常？（）

A、红

B、黄

C、绿

D、黑

答案：C

38.《安全生产法》规定，从业人员()了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施。

A、无权

B、经批准可以

C、特殊情况下有权

D、有权

答案：D

39.《安全生产法》规定，从业人员应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高()，增强事故预防和应急处理能力。

A、安全生产技能

B、安全生产意识

C、安全培训技能

D、安全素质

答案：A

40、每（）至少进行一次现场处置方案演练。

A、一年

B、三个月

C、半年

D、月

答案：C

41、使用电动工具时，电源线长度不得大于（）米，如需加长应使用接线板、接线盘转接。

A、4

B、5

C、6

D、7

答案：C

42.修改后的《安全生产法》由习近平主席于2014年签署第十三号令予以公布，自2014年()起施行。

A、10月1日

B、11月1日

C、12月1日

D、8月31日

答案：C

43、每年应至少进行一次综合应急预案或专项应急预案演练，其中火灾及爆炸事故的专项应急预案每年至少演练次，间隔不超过天。（）

A、1/365

B、3/90

C、2/180

D、4/60

答案：C

44、岗位安全操作规程应随（）的变更情况及时进行更新的，保持有效版本；

A、工艺和设备

B、国家、行业的法规

C、设备和作业活动

D、主要危险源及控制要求

答案：A

45.《安全生产法》第一百零四条规定，生产经营单位的从业人员不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予()。

A、行政处罚

B、处分

C、追究刑事责任

D、批评教育

答案：B

46、化学容器用完应委托有（）的单位回收、处置危险废物。

A、经营许可证

B、通过环境认证

C、危险废物经营许可证

D、相关

答案：C

47、在使用高温装置时，应使用（）的手套。

A、绝缘

B、干燥

C、橡胶皮

D、用水沾湿

答案：B

48、职业安全健康法律法规和其他要求的合规性评价每年至少要进行()次？

A、1次

B、2次

C、3次

D、4次

答案：A

49、企业建立特种设备台帐，应包含__________、安全管理人员等.()

A、记录设备登记号

B、设备启用时间

C、检验周期

D、检验情况

答案：ABCD

50、油墨库房管理要求：油墨制品出入库时应验收、登记，并保存记录；验收内容应包括：（）等；经核对后方可出入库。

A、数量

B、包装

C、危险标志

D、气味

答案：ABC

51、班组级教育培训的主要内容有（）

A、岗位危险源、控制措施及事故应急措施；

B、生产设备、安全装置、劳动防护用品（用具）的性能及正确使用方法；

C、安全操作规程；岗位事故案例等。

D、作业场所和工作现场的危险源、控制措施及事故应急措施；

答案：ABC

52、下面哪些符合固定线路接地装置检测要求的？（）

A、各场所外露的接地装置应有明显的接地标识。

B、测量接地电阻应规范、准确，每年应不少于一次，且在干燥气候条件下测量，同一接地网多个测点的接地电阻值应取最大值。

C、一般低压线路中电源系统中性点工作接地应小于4Ω，TN系统每处重复接地网的接地电阻应小于10Ω。

D、电气设备、电子设备接地电阻应小于4Ω。当电气设备、电子设备与防雷接地系统共用接地网时，接地电阻应小于2Ω。

答案：ABC

53、生产现场劳动防护用品应符合以下要求（）。

A、生产现场所有工作人员应穿戴工作服，长发必须盘在工作帽内，袖口及衣服角必须系扣

B、车间噪声点人员应佩戴防噪声耳塞

C、车间粉尘作业点操作人员应佩戴防尘口罩

D、设备吹扫时，操作人员佩戴防尘口罩

答案：ABCD

54、应急物资包括（）等各类应急器材、应急药品、应急防护用品等各类应急器材、应急药品、应急防护用品。

A、消防设施

B、安全生产事故急救

C、职业危害紧急处置

D、食物中毒处置

答案：ABCD

55、事件、事故处理应遵循“四不放过”原则具体是：（）

A、事故原因查不清不放过

B、事故隐患排查不清楚不放过

C、事故责任者没有得到处理不放过

D、事故责任者和群众没有受到教育不放过

E、没有采取有效的防范措施不放过的

答案：ACDE

56、事故隐患整改“五到位”是指（）。

A、措施

B、责任

C、资金

D、时限

E、预案落实到位

F、整顿

答案：ABCDE

57、特种设备安全技术性能需要定期检验，主要检测、检修特种设备哪些部位？

答：应对各类特种设备安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表定期校验、检修。

58、油墨库房的防火防爆有哪些要求？

答：1室内严禁吸烟和明火作业，禁烟标志明显；2库内使用防爆型电气，使用的工具满足防火防爆要求；换装、清扫、装卸易燃、易爆物料时，应使用不产生火花的铜制、合金制或其他工具；3库内不得使用蒸汽采暖和机械采暖；库房门窗玻璃应设置防阳光直射措施；4进入危险化学品贮存区域的机动车辆，必须采取防火措施；机动车辆应安装防火罩

59、设备设施在运行中，现场操作人员个人防护需要做到哪些方面？

答：现场操作人员需要做到穿戴防护用具，长发须盘在帽内，袖口及衣角须系扣。

60、手持电动工具（I类、Ⅱ类、Ⅲ类）的绝缘电阻值检测方法和阻值要求？

答：至少每年应使用500V兆欧表进行一次绝缘电阻的测量，并在检测合格工具的明显位置粘贴合格标识；带电零件与外壳之间绝缘电阻：Ⅰ类工具不小于2M，Ⅱ类工具（有回型标识）不小于7M，Ⅲ类工具不小于1M。

61、噪声控制应符合的要求有哪些？

答：设备隔音罩、隔音板等应完好，操作时不应敞开；设备润滑状态良好，无异常噪声。

62、设备清扫和维护、检修作业应有哪些动作？

答：设备清扫和维护时，应关闭设备，停机作业；设备检修时，应停电并悬挂警示牌。

63、火灾种类的识别分为哪几类？

答：火灾种类的识别分为：A（固体物质火灾）、B（液体或可熔化固体物质火灾）、C（气体火灾）、D（金属火灾）、E（带电火灾）、F（烹饪物火灾）这六类。

64、简述安全检查主要类别或方式有哪些？（至少写出4项）

答：公司安全综合检查、综合性安全检查、节假日安全检查、季节性安全检查、专项安全检查、日常安全安全检查。